- 项目采购报价单 - 项目名称： 序号; 材料名称; 工程量; 规格及技术参数; 单位; 最高限价; 含税含运费报价; 含税合价; 备注. 1; 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型; 26459; 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型，耐热性100℃低温柔性-15℃无裂缝; kg. 2; 聚氨酯防水涂料; 1301; 聚氨酯防水涂；耐热性150℃低温柔性-30℃无裂缝; kg. 3; 4.0厚APP改性沥青防水卷材; 50300; 4.0厚APP改性沥青防水卷材；耐热性130℃低温柔性-20℃无裂缝; m2. 4; 4.0厚SBS改性沥青防水卷材; 6910; 4.0厚SBS改性沥青防水卷材；耐热性120℃低温柔性-25℃无裂缝; m2. 5; 3.0厚SBS改性沥青防水卷材; 1806; 3.0厚SBS改性沥青防水卷材；耐热性120℃低温柔性-25℃无裂缝; m2. 6; 2.0厚高聚物改性沥青防水卷材; 4090; 2.0厚高聚物改性沥青防水卷材；耐热性120℃低温柔性-25℃无裂缝; m2. 7; 1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材; 5910; 1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材；耐热性80℃低温柔性-40℃无裂缝; m2. 合计总价. 发票类型; 增值税专用发票. 税率; ％. 注: 1、发票类型:出具合法有效的、与中选单位名称一致的增值税专用发票 - 以上报价均为含税价 - 比选申请人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） - 日期: 年 月 日